**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’-ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ**

|  |  |
| --- | --- |
| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ **ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ**  **ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ**  Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ | ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ  ΔΗΜΟΥ ΠΕΛΛΑΣ ΕΤΟΥΣ 2020  ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ 12/2020  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: **19.999,36 €** με ΦΠΑ 24% |

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ**

**Στοιχεία προσφέροντος :……………………………………………………………………………………….**

**Έδρα: ………………………………….Οδός:…………………………….Αριθμός:……………………………**

**Τηλέφωνο:…………………………Email:…………………………… Fax:………………………………………….**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Α/Α** | **ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ** | **ΤΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΕΙΔΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΟΝΤΑΙ ΠΛΗΡΩΣ ΜΕ ΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΗΣ 12/2020 ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ;**  **(ΝΑΙ/ΟΧΙ: εάν όχι περιγραφή των αποκλίσεων)** | **ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΕΙΔΟΥΣ**  **(οι κατασκευαστές που δηλώνονται πρέπει να εφαρμόζουν πιστοποιημένο σύστημα κατά ISO 9001 ή ισοδύναμο)** |
| 1 | *Ακροφύσια παρτεριών, τομέας διαβροχής 1,2x4,00-1,2x4,6 (τύπου 15EST)* |  |  |
| *2* | *Ακροφύσια παρτεριών, τομέας διαβροχής 1,2x7,90-1,2x9,2 (τύπου 15SST)* |  |  |
| *3* | *Ακροφύσια περιστρεφόμενα, ακτίνας διαβροχής 4-5,6m, τομέας διαβροχής 360*ο (τύπου R13-18F) |  |  |
| 4 | *ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ ΒΙΔΩΤΗ ½΄΄* |  |  |
| *5* | *ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ ΒΙΔΩΤΗ ¾΄΄* |  |  |
| *6* | *ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ ΒΙΔΩΤΗ 1΄΄* |  |  |
| 7 | *ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ ΒΙΔΩΤΗ 2΄΄* |  |  |
| *8* | *ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ ΒΙΔΩΤΗ 3΄΄* |  |  |
| *9* | *ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ ΒΙΔΩΤΗ 2 ½’’* |  |  |
| 10 | *ΒΑΝΑ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΗ ½΄΄* |  |  |
| *11* | *ΒΑΝΑ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΗ ¾΄΄* |  |  |
| *12* | *ΒΑΝΑ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΗ 1΄΄* |  |  |
| 13 | *ΒΑΝΑ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΗ 2 ½’’* |  |  |
| *14* | *ΒΑΝΑ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΗ 2΄΄* |  |  |
| *15* | *ΒΑΝΑ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΗ 3΄΄* |  |  |
| 16 | *ΒΑΝΑ ΣΦΑΙΡΙΚΗ ΘΗΛΥΚΗ ½΄΄ ΜΕ ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ* |  |  |
| *17* | *ΒΑΝΑ ΣΦΑΙΡΙΚΗ ΘΗΛΥΚΗ ¾΄΄ ΜΕ ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ* |  |  |
| *18* | *ΒΑΝΑ ΣΦΑΙΡΙΚΗ ΘΗΛΥΚΗ 1΄΄ ΜΕ ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ* |  |  |
| *19* | *ΒΑΝΑ ΣΦΑΙΡΙΚΗ ΘΗΛΥΚΗ 2 ½’’ ΜΕ ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ* |  |  |
| 20 | *ΒΑΝΑ ΣΦΑΙΡΙΚΗ ΘΗΛΥΚΗ 2΄΄ ΜΕ ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ* |  |  |
| *21* | *ΒΑΝΑ ΣΦΑΙΡΙΚΗ ΘΗΛΥΚΗ 3΄΄ ΜΕ ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ* |  |  |
| *22* | ΒΑΝΑ BW 2'' |  |  |
| *23* | ΒΑΝΑ BW 2^1/2 |  |  |
| 24 | ΒΑΝΑ ΜΕ ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ 1 1/2 ή 1 1/25 |  |  |
| *25* | ΒΑΝΑ Φ100 (ΕΛ.ΕΜΦΡΑΞΗΣ) |  |  |
| *26* | ΒΑΝΑ Φ 80 (ΕΛ.ΕΜΦΡΑΞΗΣ) |  |  |
| *27* | *ΒΙΔΕΣ ΜΕ ΠΕΡΙΚΟΧΛΙΟ Μ16Χ120* |  |  |
| 28 | *Γαντζάκι σπέσιαλ, 8x20mm, για χρήση με μικροεκτοξευτήρες* |  |  |
| *29* | *Γραναζωτοί εκτοξευτήρες, με ανύψωση 10cm, αντιβανδαλιστικό, ακτίνας 5-9m* |  |  |
| *30* | *Γραναζωτοί εκτοξευτήρες, με ανύψωση 10cm, αντιβανδαλιστικό, ακτίνας 7-14m* |  |  |
| *31* | *ΓΩΝΙΑ 90*Ο – ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ Α- Θ 2΄΄ |  |  |
| 32 | *ΓΩΝΙΑ 90*Ο – ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ Α- Θ 2 1/2΄΄ |  |  |
| *33* | *ΓΩΝΙΑ 90*Ο – ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ Α- Θ 3΄΄ |  |  |
| *34* | *ΓΩΝΙΑ 90*Ο – ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΘΗΛΥΚΗ 2 1/2΄΄ |  |  |
| *35* | *ΓΩΝΙΑ 90*Ο – ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΘΗΛΥΚΗ 2΄΄ |  |  |
| 36 | *ΓΩΝΙΑ 90*Ο – ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΘΗΛΥΚΗ 3΄΄ |  |  |
| *37* | *ΓΩΝΙΑ 90*Ο – ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΑΡΣΕΝΙΚΗ 3΄΄ |  |  |
| *38* | *ΓΩΝΙΑ PVC ΚΟΛΛΗΤΗ Φ90* |  |  |
| *39* | *ΓΩΝΙΑ PVC ΚΟΛΛΗΤΗ Φ 125* |  |  |
| 40 | *ΓΩΝΙΑ PVC ΚΟΛΛΗΤΗ Φ 110* |  |  |
| *41* | *ΓΩΝΙΑ PVC ΚΟΛΛΗΤΗ Φ 63* |  |  |
| *42* | *ΓΩΝΙΑ PVC ΚΟΛΛΗΤΗ Φ 75* |  |  |
| *43* | *ΓΩΝΙΑ PVC ΚΟΛΛΗΤΗ Φ140* |  |  |
| 44 | *ΓΩΝΙΑ PVC ΚΟΛΛΗΤΗ Φ160* |  |  |
| *45* | *ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ PVC Φ110* |  |  |
| *46* | *ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ PVC Φ125* |  |  |
| *47* | *ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ PVC Φ140* |  |  |
| 48 | *ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ PVC Φ160* |  |  |
| *49* | *ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ PVC Φ63* |  |  |
| *50* | *ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ PVC Φ75* |  |  |
| *51* | *ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ PVC Φ90* |  |  |
| 52 | *Καπάκι φρεατίου κυλινδρικό 10''* |  |  |
| *53* | *Καπάκι φρεατίου κυλινδρικό 6''* |  |  |
| *54* | *Καπάκι φρεατίου ορθογώνιο 12'' 4 EV* |  |  |
| *55* | *Λόγχη κόκκινη 8mm, μήκους 40cm* |  |  |
| 56 | *Λόγχη μαύρη 8mm, μήκους 40cm* |  |  |
| *57* | ΜΑΝΙΚΑ ΚΟΚΚΙΝΗ 2^1/2 |  |  |
| *58* | ΜΑΝΙΚΑ ΚΟΚΚΙΝΗ 3'' |  |  |
| *59* | ΜΑΝΙΚΑ ΚΟΚΚΙΝΗ 4'' |  |  |
| 60 | ΜΑΝΙΚΑ ΜΠΛΕ 2'' |  |  |
| *61* | ΜΑΝΣΟΝ Φ63 |  |  |
| *62* | ΜΑΝΣΟΝ Φ90 |  |  |
| *63* | ΜΑΝΣΟΝ Φ110 |  |  |
| 64 | ΜΑΝΣΟΝ Φ110Χ90 |  |  |
| *65* | ΜΑΝΣΟΝ Φ125 |  |  |
| *66* | ΜΑΝΣΟΝ Φ140 |  |  |
| *67* | *Μικροεκτοξευτήρες (για γαντζάκι & λόγχη 8mm) ακτίνας 4m, 120lt/h* |  |  |
| 68 | *Πηνίο ηλεκτροβάνας 24V/AC* |  |  |
| *69* | *Πηνίο ηλεκτροβάνας 9V/AC* |  |  |
| *70* | *Πηνίο μονωτής 2 1/2* |  |  |
| *71* | *ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ WP 2 ΣΤΑΣΕΩΝ* |  |  |
| 72 | *ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ WP 1 ΣΤΑΣΗΣ* |  |  |
| *73* | *ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΤΥΠΟΥ ΦΡΕΑΤΙΟΥ ΓΙΑ 1 ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΑ* |  |  |
| *74* | *ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΤΥΠΟΥ ΦΡΕΑΤΙΟΥ ΓΙΑ 2 ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΕΣ* |  |  |
| *75* | *Σγρόπια 3mm (για σταλλάκτες καρφωτούς 70lt/h)* |  |  |
| 76 | *Σταλάκτης ρυθμιζόμενος καρφωτός 70lt/h* |  |  |
| *77* | *Στατικοί εκτοξευτές ακτίνας έως 4m* |  |  |
| *78* | *Στατικοί εκτοξευτήρες, με ανύψωση 10cm* |  |  |
| *79* | *ΣΤΑΥΡΟΙ ΧΑΛΥΒΔΥΝΟΙ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΟΙ ΚΟΛΛΗΤΕΣ Φ ¼΄ ή Φ 3/8΄ ή Φ 1/2΄* |  |  |
| *80* | *Συλλέκτης (ΡVC) 1''x1'', 3 εξόδων* |  |  |
| *81* | *Συλλέκτης (ΡVC) 1''x1'', 4 εξόδων* |  |  |
| *82* | *Συλλέκτης (ΡΡ) 1''x1'', 3 εξόδων* |  |  |
| *83* | *Συλλέκτης (ΡΡ) 1''x1'', 4 εξόδων* |  |  |
| *84* | *ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΟΡΥΧΑΛΚΙΝΟΣ Φ110 ( ΖΙΜΠΩ)* |  |  |
| *85* | *ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΟΡΥΧΑΛΚΙΝΟΣ Φ140 (ΖΙΜΠΩ)* |  |  |
| *86* | *ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ (ΡΕ) ΚΟΧΛΙΩΤΟ Φ 40* |  |  |
| *87* | *ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ (ΡΕ) ΚΟΧΛΙΩΤΟ Φ 50* |  |  |
| *88* | *ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ (ΡΕ) ΚΟΧΛΙΩΤΟ Φ 63* |  |  |
| *89* | *ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ (ΡΕ) ΦΙΣ Φ 16* |  |  |
| *90* | *ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ (ΡΕ) ΦΙΣ Φ 32* |  |  |
| *91* | *ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ (ΡΕ) ΦΙΣ Φ20* |  |  |
| *92* | *ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΡΑΚΟΡ ΟΡΥΧΑΛΚΙΝΟΣ Φ63 Χ 2’’* |  |  |
| *93* | *ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΡΑΚΟΡ ΟΡΥΧΑΛΚΙΝΟΣ Φ20 Χ 1’’* |  |  |
| *94* | *ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΡΑΚΟΡ ΟΡΥΧΑΛΚΙΝΟΣ Φ25Χ ¾’’* |  |  |
| *95* | *ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΡΑΚΟΡ ΟΡΥΧΑΛΚΙΝΟΣ Φ32 Χ 1’’* |  |  |
| *96* | *ΣΥΣΤΟΛΕΣ ΧΑΛΥΒΔΥΝΕΣ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΕΣ ΚΟΛΛΗΤΕΣ Φ ½ ΄ Χ ¼΄ ή Φ ½΄ Χ 3/8΄ ή Φ 3/4 ΄ Χ 3/8΄* |  |  |
| *97* | *ΣΩΛΗΝΑΣ PE ΥΨΗΛΗΣ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ (HD)/16atm/Φ50* |  |  |
| *98* | *ΣΩΛΗΝΑΣ PE ΥΨΗΛΗΣ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ (HD)/10atm/Φ20* |  |  |
| *99* | *ΣΩΛΗΝΑΣ PE ΥΨΗΛΗΣ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ (HD)/10atm/Φ25* |  |  |
| *100* | *ΣΩΛΗΝΑΣ PE ΥΨΗΛΗΣ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ (HD)/10atm/Φ32* |  |  |
| *101* | *ΣΩΛΗΝΑΣ PE ΥΨΗΛΗΣ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ (HD)/6atm/Φ25* |  |  |
| *102* | *ΣΩΛΗΝΑΣ PE ΥΨΗΛΗΣ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ (HD)/16atm/Φ32* |  |  |
| *103* | *ΣΩΛΗΝΑΣ PE ΥΨΗΛΗΣ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ (HD)/6atm/Φ40* |  |  |
| *104* | *ΣΩΛΗΝΑΣ PE ΥΨΗΛΗΣ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ (HD)/6atm/Φ63* |  |  |
| *105* | *ΣΩΛΗΝΑΣ PVC Φ110/16atm γκρι/6μετρος* |  |  |
| *106* | *ΣΩΛΗΝΑΣ PVC Φ125/16atm γκρι/6μετρος* |  |  |
| *107* | *ΣΩΛΗΝΑΣ PVC Φ140/16atm γκρι/6μετρος* |  |  |
| *108* | *ΣΩΛΗΝΑΣ PVC Φ160/16atm γκρι/6μετρος* |  |  |
| *109* | *ΣΩΛΗΝΑΣ PVC Φ63/16atm /γκρι/6μετρος* |  |  |
| *110* | *ΣΩΛΗΝΑΣ PVC Φ75/16atm γκρι/6μετρος* |  |  |
| *111* | *ΣΩΛΗΝΑΣ PVC Φ90/16atm γκρι/6μετρος* |  |  |
| *112* | *ΣΩΛΗΝΑΣ ΡΕ ΣΤΑΛΑΚΤΗΦΟΡΟΣ Φ20 (σταλ./33εκ )* |  |  |
| *113* | *ΤΑΠΑ Φ75 PVC* |  |  |
| *114* | *ΤΑΠΑ Φ89 ΘΗΛ. ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ* |  |  |
| *115* | *ΤΑΠΑ Φ63Χ32* |  |  |
| *116* | *ΤΑΠΑ Φ140* |  |  |
| *117* | *ΤΑΠΑ Φ110* |  |  |
| *118* | *ΤΑΠΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗ* |  |  |
| *119* | *ΤΑΦ 110 Χ 3''* |  |  |
| *120* | *ΤΑΦ Φ110 ΣΕ Φ90* |  |  |
| *121* | *ΤΑΦ Φ90 Χ 3''* |  |  |
| *122* | *ΤΑΦ Φ110Χ100Χ110 μούφα- φλάντζα* |  |  |
| *123* | *ΤΑΦ Φ125Χ100 ΧΥΤΟ ΦΛΑΝΤΩΤΟ* |  |  |
| *124* | *ΤΑΦ Φ140Χ100Χ140 μούφα- φλάντζα* |  |  |
| *125* | *ΤΑΦ Φ140Χ90Χ140 μούφα- φλάντζα* |  |  |
| *126* | *ΤΑΦ Φ160Χ160Χ160 μούφα- φλάντζα* |  |  |
| *127* | *ΤΑΦ ΧΥΤΟ ΦΛΑΝΤΩΤΟ Φ90* |  |  |
| *128* | ΥΔΡΟΣΤΟΜΙΟ Φ89Χ3'' |  |  |
| *129* | *ΦΛΑΝΤΖΑ ΧΑΛΥΒΔΙΝΗ ΤΥΦΛΗ 3΄΄* |  |  |
| *130* | *ΦΛΑΝΤΖΑ ΣΙΔΕΡΕΝΙΑ 4΄΄* |  |  |

*………………. (Τόπος) ……………. (Ημερομηνία)*

Ο προσφέρων

*Υπογραφή*

*(Ονοματεπώνυμο)*

*Σφραγίδα Εταιρείας*