**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’: ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ **ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ**  **ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ**  **ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ**  **ΠΡΑΣΙΝΟΥ - ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ**  **ΤΜΗΜΑ : ΠΕΡ/ΝΤΟΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ   Αρ.Μελέτης: 16/2017** |  | «Προμήθεια αρδευτικού υλικού για τις ανάγκες αστικού πρασίνου Δήμου Πέλλας έτους 2017»  **Προϋπολογισμός : 9.858,31** **€**  **με Φ.Π.Α.** |

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A/A | ΕΙΔΟΣ | ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ (1) | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ  €  (2) | ΜΕΡ.ΤΙΜΗ ΕΙΔΟΥΣ  €  (3)=(1)Χ(2) |
| 1 | Σωλήνας από πολυαιθυλένιο (PE) ονομαστικής πίεσης 6atm Φ20 | Μ | 320 |  |  |
| 2 | Σωλήνας από πολυαιθυλένιο (PE) ονομαστικής πίεσης 6atm Φ25 | Μ | 40 |  |  |
| 3 | Σωλήνας από πολυαιθυλένιο (PE) ονομαστικής πίεσης 6atm Φ32 | Μ | 701 |  |  |
| 4 | Σωλήνας από πολυαιθυλένιο (PE) ονομαστικής πίεσης 10 atm Φ 40 | Μ | 170 |  |  |
| **5** | Αγωγός από σιδηροσωλήνα , γαλβανισμένο με ραφή βαρέως τύπου Φ2'' | Μ | 80 |  |  |
| 6 | Ρακόρ χαλύβδινα γαλβανισμένα Φ3/4'' | ΤΕΜ | 7 |  |  |
| 7 | Ρακόρ χαλύβδινα γαλβανισμένα Φ1'' | ΤΕΜ | 2 |  |  |
| 8 | Σταυροί χαλύβδινοι γαλβανισμένοι Φ1 1/2'' | ΤΕΜ | 3 |  |  |
| 9 | Ταυ χαλύβδινα γαλβανισμένα Φ3/4'' | ΤΕΜ | 3 |  |  |
| 10 | Ταυ χαλύβδινα γαλβανισμένα Φ1'' | ΤΕΜ | 6 |  |  |
| 11 | Ταυ χαλύβδινα γαλβανισμένα Φ1 1/4'' | ΤΕΜ | 1 |  |  |
| 12 | Ταυ χαλύβδινα γαλβανισμένα Φ 1 1/2'' | ΤΕΜ | 4 |  |  |
| 13 | Γωνίες χαλύβδινες γαλβανισμένες Φ 1/2'' | ΤΕΜ | 31 |  |  |
| 14 | Γωνίες χαλύβδινες γαλβανισμένες Φ 3/4'' | ΤΕΜ | 63 |  |  |
| 15 | Γωνίες χαλύβδινες γαλβανισμένες Φ 1'' | ΤΕΜ | 8 |  |  |
| 16 | Μαστοί χαλύβδινοι γαλβανισμένοι Φ 3/4'' | ΤΕΜ | 10 |  |  |
| **17** | Μαστοί χαλύβδινοι γαλβανισμένοι Φ 1'' | ΤΕΜ | 34 |  |  |
| 18 | Μαστοί χαλύβδινοι γαλβανισμένοι Φ 1 1/2'' | ΤΕΜ | 6 |  |  |
| 19 | Συστολές χαλύβδινες γαλβανισμένες Φ1'' | ΤΕΜ | 9 |  |  |
| 20 | Συστολές χαλύβδινες γαλβανισμένες Φ1 1/2'' | ΤΕΜ | 10 |  |  |
| 21 | Βάνες συρταρωτές, με σπείρωμα Φ 3/4'' | ΤΕΜ | 9 |  |  |
| 22 | Βάνες συρταρωτές, με σπείρωμα Φ 1'' | ΤΕΜ | 22 |  |  |
| 23 | Υδρόμετρο τυπου Woltman Φ50 | ΤΕΜ | 2 |  |  |
| 24 | Σταλακτηφόροι Φ20 mm από ΡΕ με σταλάκτες αυτορυθμιζόμενους ανά 33cmκαι με μηχανισμό αποτροπής απορροής του νερού από το σωληνα | Μ | 500 |  |  |
| 25 | Εκτοξευτήρες αυτοανυψούμενοι, στατικοί με σώμα ανύψωσης 10 cm | ΤΕΜ | 70 |  |  |
| 26 | Εκτοξευτήρες αυτοανυψούμενοι, γραναζωτοί,ακτίνας ενεργείας 5-9 m μεσώμα ανύψωσης 10 cm,πλαστικό | ΤΕΜ | 10 |  |  |
| 27 | Εκτοξευτήρες αυτοανυψούμενοι, γραναζωτοί, ακτίνας ενεργείας 7-14 m με σώμα ανύψωσης πλαστικό | ΤΕΜ | 50 |  |  |
| 28 | Βάνες ελέγχου άρδευσης (ηλεκτροβάνες), ΡΝ 10 atm, πλαστικές, με μηχανισμό ρύθμισης πίεσης, Φ1'' | ΤΕΜ | 12 |  |  |
| 29 | Προγραμματιστές μπαταρίας τύπου φρεατίου για μία (1)ελεγχόμενη ηλεκτροβάνα | ΤΕΜ | 4 |  |  |
| 30 | Προγραμματιστές μπαταρίας τύπου φρεατίου για δύο (2) ελεγχόμενες ηλεκτροβάνες | ΤΕΜ | 4 |  |  |
|  |  | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (σε ΕΥΡΩ) | | |  |
|  |  | ΠΟΣΟ Φ.Π.Α. 24% (σε ΕΥΡΩ) | | |  |
|  |  | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΜΕ ΦΠΑ (σε ΕΥΡΩ) | | |  |

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ):………………….

………………………………………………………………………………………………….

ΠΟΣΟ Φ.Π.Α.(24%) (ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ):………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ (ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ):…………………….....

…………………………………………………………………………………………………

*………………. (Τόπος) ……………. (Ημερομηνία)*

Ο προσφέρων

*Υπογραφή*

*(Ονοματεπώνυμο)*

*Σφραγίδα Εταιρείας*